|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | Форма 2.22 | | | | |
| Министерство: | |  | | |  | Основание: | | *ВСН012-88* | | *(Часть II)* |
| Объединение, трест: | | |  | |  |  | | *Миннефтегазстрой* | |
| СМУ, СУ, ПМК, КТП: | | | |  |  | Строительство: | | |  | |
| Участок: |  | | | |  | Объект: |  | | | |

# РАЗРЕШЕНИЕ № 1

# на право производства предварительного (поэтапного)

# испытания трубопроводов и участков категории В, I

# от " 11 " сентября 20 11 г.

Разрешается приступить к поэтапному ***гидро***

*(пневмо, гидро)*

испытанию на прочность и герметичность трубопроводов

***на Указать объект строительства – участок, ПК, км.***

*(наименование испытываемого участка)*

общей протяженностью***100***м.

в соответствии с требованиями действующих норм и правил, специальной инструкции, согласованной и утвержденной

" *11* " *августа* 20 *11* г. в установленном порядке.

Испытание на прочность разрешается провести в *1* этап(а) при следующих значениях давления

*(количество)*

и продолжительности на каждом этапе:

I этап *после сварки на монтажной площадке*

*(указать стадию строительства)*

давление  *10 (101,97)*  МПа (кгс/см2), продолжительность 6 ч;

II этап ---

*(указать стадию строительства)*

давление --- Па (кгс/см2), продолжительность --- ч.

Испытание на герметичность разрешается провести *водой* давлением *3,58 (36,51)*  МПа (кгс/см2)

*(испытательная среда)*

в течение 12 ч.

Объект готов к испытанию, требования действующих норм и правил соблюдены, очистка внутренней полости труб, монтажных узлов от земли, грязи, окалины и др. произведена способом

и принята по акту № \_1\_ от " 11 " сентября 20 11г., исполнительная документация на выполненные работы проверена и прилагается в полном объеме.

Представитель ЛПУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ЛПУМГ) (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технадзора заказчика (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

генподрядчика (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)