## Реестр
Наименование объекта капитального строительства: | [7 empty] | ↑ менять только количество листов
Проект №:
Линия:
РЕЕСТР №0001
Исполнительной документации
предъявленной в___________________2018г.
№ документа | Наименование документа | Наименование вида освидетельстваования | Период выполнения освидетельствованных работ | Кол-во приложений к документу, штук |  |  | Всего кол-во листов в одном комплекте документов, штук | При печати скрывать
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
| Копия свидетельства о внесении в реестр СРО с приложенным перечнем разрешительных видов деятельности |  |  | 2 | - | 6 | 5 | 2 | 6
| Копия приказа (распоряжения) о допуске сварщиков к производству сварочных работ |  |  |  | 7 |  | 1 | 7 | 7
| Копия приказа (распоряжения) о назначении руководителя сварочных работ на данном объекте |  |  | 8 | - | 10 | 3 | 8 | 10
| Приказы о назначении ответственных исполнителей из числа ИТР, в т.ч.за осуществление строительного контроля со стороны подрядчика (копии удостоверений, протоколов о прохождении специального обучения) |  |  | 11 | - | 13 | 3 | 11 | 13
| Копия свидетельства о производственной аттестации сварочного оборудования |  |  | 14 | - | 24 | 11 | 14 | 24
| Копии удостоверений сварщиков, дефектоскопистов, руководителей сварочных работ, термистов (с протоколами аттестации) |  |  |  | 25 |  | 1 | 25 | 25
| Копия свидетельства об аттестации и аккредитации сабаратории разрушающего и не разрушающего контроля. Договор на проведение контроля сварных соединений. |  |  |  | 26 |  | 1 | 26 | 26
| Приказ по организации о присвоении №№ клейм аттестованным сварщикам |  |  |  | 27 |  | 1 | 27 | 27
| Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для сварки технологических трубопроводов |  |  |  | 28 |  | 1 | 28 | 28
| Копия свидетельства о производственной аттестации технологии сварки |  |  |  | 29 |  | 1 | 29 | 29
| Копии свидетельства о производственной аттестации сварочных материалов |  |  |  | 30 |  | 1 | 30 | 30
| Список сварщиков, операторов- термистов, дефектоскопистов |  |  |  | 31 |  | 1 | 31 | 31
| Копии удостоверений сварщиков, дефектоскопистов, руководителей сварочных работ, термистов (с протоколами аттестации) |  |  |  | 32 |  | 1 | 32 | 32
| Ведомость изменений и отступлений от проекта с приложениями соглосований изменений проекта. |  |  |  | 33 |  | 1 | 33 | 33
| Свидетельство о монтаже технологического трубопровода |  |  |  | 34 |  | 1 | 34 | 34
| Исполнительная схема | ГОСТ 32569-2013 п.11.5.9 п.14.4 Форма 1.7 |  |  | 35 |  | 1 | 35 | 35
| Акт готовности, сооружений, фундаментов, оборудования к производству монтажных работ |  |  |  | 36 |  | 1 | 36 | 36
| Акт освидетельствования ответственных конструкций |  |  |  | 37 |  | 1 | 37 | 37
| Общий журнал работ |  |  |  | 38 |  | 1 | 38 | 38
| Журнал по сварке трубопровода |  |  |  | 39 |  | 1 | 39 | 39
| Журнал учета и проверки качества контрольных сварных соединений |  |  |  | 40 |  | 1 | 40 | 40
| Акты ВИК |  |  |  | 41 |  | 1 | 41 | 41
| Акты РК |  |  |  | 42 |  | 1 | 42 | 42
| Акт проверки внутренней очистки трубопровода |  |  |  | 43 |  | 1 | 43 | 43
| Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов |  |  |  | 44 |  | 1 | 44 | 44
| Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |  | 45 |  | 1 | 45 | 45
| Акт промывки (продувки) трубопровода |  |  |  | 46 |  | 1 | 46 | 46
| Акт испытания трубопровода |  |  |  | 47 |  | 1 | 47 | 47
| Удостоверение о качестве монтажа |  |  |  | 48 |  | 1 | 48 | 48
| Акты входного контроля ( с результатами контроля) |  |  |  | 49 |  | 1 | 49 | 49
| Сертификаты качества на сварочные материалы |  |  |  | 50 |  | 1 | 50 | 50
| Акт на проверку сварочно-технологических свойств электрода |  |  |  | 51 |  | 1 | 51 | 51
| Паспорта на арматуру с актами испытания арматуры |  |  |  | 52 |  | 1 | 52 | 52
| Сертификаты , технические паспорта или другие документы, уддостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей. |  |  |  | 53 |  | 1 | 53 | 53
| Разрешение Ростехнадзора на применение технических устройств (оборудования), труб, элементов трубопроводов и арматуры, применяемых при монтаже. |  |  |  | 54 |  | 1 | 54 | 54
| Рабочие чертежи, согласно которым производились работы с последним изменением, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно- монтажных работ или внесенными в них изменениями согласованными проектных институтом |  |  |  | 55 |  | 1 | 55 | 55
[5 empty] | 56 |  | 1 | 56 | 56
[5 empty] | 57 |  | 1 | 57 | 57
[5 empty] | 58 |  | 1 | 58 | 58
[5 empty] | 59 |  | 1 | 59 | 59
[5 empty] | 60 |  | 1 | 60 | 60
Генподрядчик:
(должность, подпись(расшифровка подписи), печать)
Подрядчик:
(должность, подпись(расшифровка подписи), печать)
Субподрядчик:
(должность, подпись(расшифровка подписи), печать)
Представитель
технического заказчика на объекте
(должность, подпись(расшифровка подписи), печать)